# 1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

В соответствии п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и        требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства        Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам   относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.

Целесообразность строительства газопровода обусловлена необходимостью       обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения потребителя - ООО “Кухмастер”.

Разработку проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Технологическое присоединение к сети газораспределения объекта капитального строительства ООО "КУХМАСТЕР", расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, примерно 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира с.Заплавное» осуществляет АО «Газпром газораспределение Волгоград» на основании Постановления Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 19.05.2016 №250.

Для выполнения графической части планировочной документации использована      топографическая съемка, выполненная ИП «Криво» в 2016 году, в системе координат 1963 г. и Балтийской системе высот.

Настоящий проект планировки и проект межевания территории выполнен в соответствии с постановлением Главы Администрации   Волгоградской области от 13 июня 2007г. №990 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области».

Документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры, нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

# 2. Характеристика полосы отвода линейного объекта

2.1 Общие сведения

В административном отношении рассматриваемый участок расположен на территории Бахтияровского и Заплавненского сельских поселений Ленинского района Волгоградской области. Категория земель - земли населенных пунктов.

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) пользование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона производства работ. Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное использование, согласно принятой в проекте полосы отвода (ППО), на период строительства составляет 11,0 м.

Во временное (краткосрочное) использование, на период строительства линейного объекта, общая площадь отводимых земельных участков составляет - 52969,72 м², из них:

- по землям Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 44500,08 м²;

- по землям Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 8469,64 м².

В постоянное пользование отводятся земли под площадки для установки коверов и опознавательных столбиков.

Таблица 1

| Наземный объект | Количество | Площадь занимаемых земель, м2 |
| --- | --- | --- |
| Контрольные трубки | 2 | 2,0 |
| Вывод провода-спутника | 10 | 10,0 |
| Вывод штанги подземного крана | 1 | 1,0 |
| Опознавательный столбик | 30 | 30 |
| ГРПШ | 1 (6,2х5,6) | 34,72 |
|  |  | 77,72 |

Вдоль трассы наружного газопровода, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства России (№878 от 20.11.2000 г.), установлена охранная зона:

-вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны от газопровода;

- вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании провода-спутника для обозначения трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х м от газопровода со стороны провода и 2-х м - с противоположной стороны. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровод.

- вокруг отдельно стоящего ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от границ объекта.

Ввиду того, что изъятия земельных участков частных землевладений во временное пользование при строительстве объекта не предполагается, средства для возмещения убытков правообладателям не предусматривались.

Все пересечения с коммуникациями выполнены в соответствии с нормативными документами, на время проведения строительных работ будут приглашены представители организаций, обслуживающих данные коммуникации.

3. Объекты и территории историко-культурного наследия

В границах испрашиваемого земельного участка для строительства газопровода объекты культурного наследия, памятники истории и культуры, в том числе памятники археологии отсутствуют.

4. Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты

По сведениям филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Волгоградской области затрагиваются части земель населенных пунктов со следующими кадастровыми номерами: 34:15:060102, 34:15:070102.